减免税进口仪器、设备说明

| 商品名称：电化学工作站 |  |  |  | 联系人：XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系方式：64422457 |
| 组成 部分 | 1、ZAHNER 电化学工作站 2、拓展卡 3、PP200 大功率恒电位仪 4、RMux多通道测试池 |  |  |  |
| 工作 原理 | 电化学工作站是用于控制和监测电化学池电流和电位以及其它电化学参数变化的仪器装置。其功能是通过主机和适当的硬件及软件选件来实现。主机包括恒电位仪/恒电流仪和频率发生器及分析仪，结构上为一体化设计。具有强大的扩展能力。软件控制界面友好，功能强大，能满足绝大多数电化学研究需要。 |  |  |  |
| 主要 功能 | 1、常规电化学测试：可以进行循环伏安；线性扫描伏安；线性极化曲线；动态极化曲线；阳极极化曲线、开路电位、电容／电量测试等多种电化学实验。 2、交流阻抗图谱（EIS），以及先进的非线性阻抗拟合技术。 3、电化学噪音测试。 4、支持各种电化学常规选件，包括滴汞电极、旋转圆盘电极以及石英晶体微天平。 |  |  |  |
| 用途 | 燃料电池、超级电容器等能源材料的测试，电化学合成实验，功能材料、腐蚀与防护、电化学沉积、电化学分析及教学。 |  |  |  |
| 商品 归属 | 所有权 | 资产归属北京化工大学所有 |  |  |
|  | 使用地点： | 北京市朝阳区北三环东路15号存放使用 |  |  |
| 资金来源：211\985\教学\科研 |  |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押： |  |
| 在科教用品政策中的出处：第45号令，科学研究、科学实验和教学用的分析、测量、检查、计量、观测、发生信号的仪器及附件。 |  |  |  |  |

单位签章：