北京化工大学数字化校园系统及树脂合成过程DCS控制系统采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购数字化校园系统及树脂合成过程DCS控制系统，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT2011107

二、招标项目名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数字化校园数字迎新系统及移动校务平台 | 1套 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 树脂合成过程DCS控制系统 | 1套 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包  数字化校园数字迎新系统及移动校务平台

一、系统概述

- 系统说明

《北京化工大学数字化校园数字迎新系统及移动校务平台》是北京化工大学数字化校园一期项目的后续建设内容，遵照一期的数字化校园标准规范，建设数字迎新系统软件、移动校务平台软件各一套，要求在统一认证平台、统一数据平台基础上，实现与门户、各相关业务系统的集成。

具体需求如下：

| - 序号 | - 项目 | - 描述 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数字迎新系统 | - 实现新生（包括本科生、研究生）预报到服务、迎新业务流程操作的管理软件 | - 1套 |
| - 2 | - 移动校务平台 | - 实现与现有数字化校园系统集成的短信平台软件 | - 1套 |

2、对投标方的要求

- 投标方应具有国家正式批准的相应资质，并具有长期从事此行业的经验；

- 投标方具有同类软件项目的建设经验；

- 提供详细的服务、设备保修条款。

3、对中标方的要求

- 中标方负责开发、部署、调试，以保证该系统全面正常运行。中标方派出有熟练技术和丰富经验的优秀技术人员进行系统开发部署，并负责人员培训，使买方工作人员达到熟练操作和维护。

- 中标方与用户密切配合，互相合作，按照项目进度，及时安排软件开发及部署，以保证工程进度顺利进行，防止不必要的重复工作。

- 至少一年的免费上门服务保修期。

二、系统功能

## 1、数字迎新系统

迎新系统建设涉及新生入学的各个环节，涉及多个部门，数据共享需要及时准确。而目前各个部门都已经建立各自的业务系统，如财务学生缴费系统、图书管理系统、招生系统、宿舍管理系统等；各自系统比较孤立，数据标准不同，影响迎新过程中办理效率。

要求系统应基于网络技术和数据共享理念，在参与迎新的各相关部门之间实现数据的高度共享和流动，明确各部门的责任和业务管理范围。为学校各部门和全体新生提供综合信息管理与服务。

迎新系统主要包括：新生服务、迎新前准备工作、迎新现场管理和统计等模块构成。系统涉及学校多个相关部门，包括教务处、招生办、学生处、财务处、图书馆、后勤管理处等多个职能部门和学院，要求提供灵活的数据接口。

系统需要支持本科生和研究生两类学生使用。

- 迎新准备

- 新生数据导入：在新生大批录取完成后，招生部门一次性将本年度的录取数据导入系统，供各需要部门查询导出。

- 新生数据共享。

- 新生预报到信息管理：管理部门查询统计已提交网上调查的学生信息，根据具体情况进行迎新准备。

- 分班：系统支持分班功能。

- 分学号。

- 宿舍分配：根据宿舍资源情况，对新生进行宿舍分配安排。

- 入学流程的定制：通过定义报到基本步骤和各报到点办理事项实现对全校所有学生报到点和报到步骤的初始化。

- 新生照片管理。

- 调查问卷设置。

- 新生服务

- 新生填写预报到信息：新生按通知书中填写说明到校前填写的各项预报到信息，含预报到信息、个人信息、家庭经济情况、绿色通道等。

- 查看宿舍情况：可以查询宿舍个人信息。

- 新生问卷调查：根据学校需求，可以设置问卷让新生回答。

- 个人信息服务：个人信息网上查询和核对。

- 班级信息查询：新生可以查看分班信息。

- 宿舍信息查看。

- 新生交流：新生可以点对点发送信息。

- 迎新现场业务办理

- 各迎新办理部门进行现场业务办理，刷条形码或通过其他方式查询定位学生，进入办理，依次办理各事项，完成办理。主要有招办身份确认、绿色通道、档案办理、党团关系办理、现场缴费、院系报到确认等。

- 形成在校生数据：学生处等主管部门将完成入学手续的新生转为正式在校生的功能。

- 进程监管

- 实时监控报到进度情况:图表结合，按全部或按学生类别、学院实时监控对应到、已到、未到等情况实时监控。

- 监控迎新中办理高峰时间。

- 统计

- 统计新生情况：按学院、专业、班级统计新生人数。

- 报到率：按学院、专业、班级统计已报到人数、未报到人数，总人数、名单。

- 绿色通道统计：按学院、专业、班级统计办理绿色通道的学生名单。占全部新生比例。

## 2、移动校务平台

- 用户注册

- 各类用户可以通过登陆门户平台进行手机号码登记。

- 超级管理员可以通过批量导入方式维护用户手机号。

- 密码管理

各类用户可以通过短信方式获得校园门户平台的登录密码。

- 通讯录管理

- 实现门户平台用户数据与短信服务平台公共通讯录数据的统一和同步。

- 超级管理员可以维护公共通讯录，按照各类学校机构、工作职责、项目小组等的成员结构进行各组组内成员的维护。

- 发送权限用户按照各自需求，自行维护个人通讯录，包括分组和组内成员维护，个人通讯录来源于公共通讯录。

- 通知公告服务

- 发送权限用户从通讯录中选择组或组中成员群发短信，可以选择不同发送方式，也可以选择是否需要上级审批。

- 短信内容将根据字数多少自动拆分成多条，如果有超长的内容，或者图片等其它数据，可以通过发送彩信的方式广播。

- 短信统计

- 发送权限用户可以对已发短信进行查询，并导出查询结果。

- 发送权限用户可以查询本人本月发送短信数量的统计。

- 超级管理员可以查询本月发送短信累计总量，并对各用户发送短信进行查询。

- 为统计短信服务对师生的价值，超级管理员，对每一项短、彩信定制服务能够按指定时间范围进行统计。

- 定制服务

- 短、彩信服务平台提供多种方式实现与应用系统的集成，完成对用户定制的个性化信息的提取。

- 为用户提供个性化短信提醒的订制与退订功能。

- 业务集成

要求短信平台与学校数字校园平台进行业务整合，实现对师生用户的即时通知服务。

（1）与数字校园平台的集成

1.身份集成：手机号码与平台账号匹配，利用角色、组织信息，识别用户手机号码。

2.信息发布功能集成：新闻、通知和公告等信息发布界面中，通过调用短信web service接口，提供“是否利用短、彩信发送”选项，根据信息内容发送短信或彩信。

（2）与教务系统集成

短信平台与教务系统在数据层面进行集成，本期集成的内容有：

| 短信内容 | 接收对象 |
| --- | --- |
| 注册情况 | 学生 |
| 教学工作、课表提醒 | 教师/学生 |
| 选课提醒、选课成功与否提醒 | 学生 |
| 考试安排、监考提醒 | 学生、教师 |
| 成绩、学分、学业警告信息、学籍信息变更提醒 | 学生 |
| 奖惩信息 | 学生 |
| 调、停、补课通知提醒 | 学生、教师 |
| 毕业资格 | 学生 |

（3）学生管理系统集成

短信平台与学生管理系统在数据层面进行集成，本期集成的内容有：

| 短信内容 | 接收对象 |
| --- | --- |
| 新生须知 | 学生 |
| 宿舍信息 | 学生 |
| 办理过程动态监控、信息提醒和确认 | 学生处、分院 |
| 学杂费缴纳提醒及成功回复 | 学生 |
| 学籍异动信息 | 学生 |
| 助、勤、贷、免、奖学金信息 | 学生 |
| 评优信息 | 学生 |
| 综合量化考核通知和成绩 | 学生 |
| 学生、党团委相关新闻和活动 | 学生 |

（4）与办公系统（OA）集成

短信平台与办公系统在数据层面进行集成本期集成的内容有：

| 短信内容 |  |  | 接收对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公文办理 | 待办件提醒 | 当有个人待办的签报、发文、上级来文时，提醒用户时间、标题 | 相关教职工 |
|  | 公文跟踪提醒 | 本人办理过的公文可以订阅跟踪，当公文有最新流转动态时提醒用户公文目前在哪个部门、接收时间、办理结果等 | 相关教职工 |
| 日程提醒 | 本人日程提醒 | 提前一定的时间提醒个人事件的时间、地点、内容 | 相关教职工 |
|  | 他人日程提醒 | 通过设置可以订阅他人日程，并提醒自己 | 领导秘书 |
|  | 会议通知 | 提前一定的时间提醒用户开会内容、时间、地点、注意事项 | 相关教职工 |
| 个人事务 | 值班提醒 | 提前一定时间提醒值班的地点、时间 | 相关教职工 |

（5）与图书管理系统集成

短信平台与图书管理系统在应用层面进行集成，本期集成的内容有：

| 短信内容 | 接收对象 |
| --- | --- |
| 新书到馆通知 | 教工、学生 |
| 借书预约 | 教工、学生 |
| 图书查询 | 教工、学生 |
| 借书到期提醒 | 教工、学生 |

（6）与人事系统集成

●人事系统管理员可以在人事系统中手工直接给教师发送短信提醒，可按组织机构自动分组发送。

●人事系统中教师的手机号发生更新后，自动同步到移动校务平台。

（7）与数字迎新系统集成

数字迎新系统中导入新生手机号码、或者新生使用预报到服务填写手机号码后，自动同步到短信平台。

（8）与离校系统集成

离校系统中导入毕业生手机号码、或者毕业生使用离校系统相关功能填写手机号码后，自动同步到短信平台。

三、技术要求

## 1、集成要求

- 要求各系统与学校一期校园信息平台无缝对接，通过统一身份认证平台提供的用户身份信息进行业务整合，例如集成学生服务页面等业务。

- 扩展性要求，能够为第三方软件应提供相关接口、开发规范、源代码，特别应为校方提供与门户平台、统一身份认证平台等对接的二次开发的接口规范、开发源代码、相关技术文档等。

- 要求系统根据不同的用户，分配不同的可管理数据范围，即用户管理和访问的数据范围可控制。

- 要求系统提供对多种类型报表的支持。

- 要求根据业务需要，提供数据导入导出功能，提供对数据操作的日志管理。

- 业务系统必须具备良好的数据统计功能，并能以多种方式呈现。

- 业务系统所涉及的网站必须能够展示国家示范校的风范，充分体现以人为本、以师生为本的服务意识。

- 兼容性和经济性：兼容性，能够最大限度地保证学校现有各种计算机软、硬件资源的可用性。经济性，在充分利用现有资源的情况下，最大限度地降低系统投资。

- 易管理和易操作性：系统界面设计要简捷大方，操作简便，并自带使用帮助和常见问题说明；根据不同用户角色合理设置功能模块与数据查询权限。

- 技术先进性和实用性：在保证满足应用系统业务管理要求的同时，要体现出系统的先进性。在系统设计中要将先进技术与成熟技术结合起来，充分考虑系统应用的现状和未来发展趋势。

- 权限管理和验证：支持系统管理员根据需要灵活的分配和管理用户的使用权限，保证系统和内容的安全。

- 可集成性及可扩展性：系统必须具备集成其他外部应用系统的能力和良好的系统扩充性。软件系统采用基于组件的功能模块设计方式，保证系统的可扩展性。

## 2、其它技术要求

- 支持当今多种主流浏览器。

- 要求建设系统采用B/S结构，可运行Unix、Linux操作系统，支持Oracle数据库。

- 应用程序的编程语言应用系统软件平台须按J2EE，采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。应用程序的开发和运行结构：应用系统平台的开发及运行结构要基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。应用软件采用主流应用程序开发工具，并最有效地支持按J2EE规范的Java程序语言开发应用程序。

- 面向对象的组件技术是一种完全独立于硬件和操作系统的开发环境，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。

- 应用系统使用一致的界面显示风格，使用Ajax等提高用户体验。

- 系统防止SQL等注入的攻击机制、需要支持防止URL访问。

- 软件设计开发的标准：国家标准GB、GB/T、GB/Z；行业标准HB、HB/Z、SJ、SJ/T；学校标准。

- 硬件平台：采用Unix小型机架构服务器硬件平台。

- 数据库平台：采用企业级大型数据库，Oracle。

- 应用开发技术：平台软件需采用J2EE标准，保证平台安全稳定运行；考虑到投资保护等问题。

- 可移植性：采用B/S、C/S结构，用户能够独立于后台技术系统的所有方面。

02包  树脂合成过程DCS控制系统工程

- 概述

本次招标的DCS系统用于树脂合成过程的自动控制、树脂合成生产车间、厂房的自动化管理。在招标文件中，术语“系统”包括现场仪表、现场控制单元，操作单元，通讯系统及相应软件等。系统要求实现：① 12个聚合釜的温度监测与控制；② 2个工艺点的在线粘度监测；③ 8个工艺点的在线PH监测与控制；④ 实现树脂聚合过程的自动控制，包括：自动称料、自动投料、搅拌电机调速、聚合釜控温；⑤可燃气体监测报警联锁控制系统。此外，系统须显示聚合反应厂区内的监控点的信息，包括PH值、温度、压力、粘度、运行状态、故障状态，并将信息保存至工厂信息管理数据库内。

- 技术参数

2.1总体要求

（1）可靠性：要求控制系统在长时间连续工作情况下不出现故障。

（2）实时性：控制系统能及时反映监测参数的变化。

（3）安全性：1）控制系统本身须稳定可靠；2）一旦发生误操作，系统将发出警告，并拒绝执行错误的动作指令；3）发生意外紧急情况，系统可以通过安全连锁设备使生产装置处于安全的状态下;4）要求安装在生产现场的控制设备采取必要的防爆防尘等技术措施。

（4）冗余原则：所有与控制有关的部件(如I/O卡件、控制器、通讯总线等)都按1：1冗余配置。

2.2硬件配置

（1）设备安装环境

本项目控制站和机柜安装在现场仪表室内。

仪表室外环境条件：

最低温度：-10℃；最高温度；40℃；

最小湿度：5%；最大湿度：95%

仪表室内的环境条件：

最低温度：10℃；最高温度：30℃；

最小湿度：5％；最大湿度：80％。

（2）现场控制站

设置3个现场控制站。现场* Y6 H1 Y( {6 Z- N现场现场现场q控制站完成下列功能：I/O 处理、数据采集、顺序控制、回路控制、RS232/485 通讯。现场控制站规模：RTD Pt100，50点；AI 4～20mA，50点；AO  4～20mA，50点；DI 24VDC干触点，100点；DO 24VDC有源输出，100点。

现场控制站的接口硬件包括接线端子、连接电缆、输入/输出(I/O)卡件、安全栅。

现场控制站要求实现的功能、技术要求见下表：

| 实现功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 聚合釜的温度监测与控制 | 12个聚合釜的温度控制； 控温精度≤±1℃。 |
| 工艺点在线粘度监测 | 2个工艺点粘度监测； 量程：100 ~2000.0mPa.s； 测量精度：≤±3 % |
| 工艺点在线PH监测与控制 | 2个工艺点PH监测； PH范围：0~14； 耐压：4Bar； 温度范围：0~120℃ |
| 可燃气体监测报警联锁控制系统 | 在线气体监测探头： 8个检测点，检测气体包括苯乙烯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、甲醇、乙醇；检测误差<5%F.S；防爆。 1套8通道气体监测报警联锁控制器。 |

（3）操作站

设置3个操作站。0 p9 |# W: i5 }5 J# C操作站配置主流工控机，打印机，采用21’’、分辨率1280x1024以上的显示屏，能支持多窗口显示，并且能接入Ethernet(TCP/IP协议) 局部网络。

操作站的显示画面要求：

- 菜单选项：菜单选项按照控制功能进行分项。' J4 ?# j. G& A6 ], g1 g菜单中分类列出控制站所有画面的名称及代号。

- 流程图画面：以流程图的形式显示控制过程信息，并设置操作窗口，可对选定的控制回路进行操作。

- 控制分组画面：以类似常规调节表和指示表的形式显示回路和测量指示点的信息，如变量值、设定值、 输出值、控制方式和高低报警等。

- 趋势曲线画面：显示变量的趋势图。

- 报警信息画面：按照时间顺序列出系统内全部报警点的信息。

- 报表功能：软件可以生成报表、打印报表。报表可根据要求进行组态，并可分为即时报表和定期报表。

（4） 工程师站

设置1个工程师站。工程师站用于系统控制回路组态，画面生成，报表生成，以及过程趋势和参数整定。# ?- q' ~* `- T9 b) J+ Q9 L1 n- D+ j工程师站须满足：64位CPU，主频3.0G，至少2GB内存，至少160 GB硬盘，读写光盘驱动器, 并配置一台单色激光打印机。7 k3 r9 p- j5 o$ ?) M2 `/ k工程师站的分辨率应达到1280x1024以上，能支持多窗口显示，并且配备 Ethernet接口（100MBPS)及相应驱动软件。

2.3软件配置

供货包括基础软件、数据库、组态软件、应用程序以及所有其它必需的软件。软件交付采用光盘。供货时需提供软件操作说明书及相关的文件。

- 备品备件

系统中所有可能发生损坏的部件按照系统配置数量的百分之十的原则留出备件。

- 供货与服务要求

签订合同日起45天内完成供货与现场安装。

卖方对所提供DCS系统的硬件、软件、技术服务、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装、现场测试、现场验收、工程设计与施工，直至装置开工中试系统投运等各个环节负有完全责任。

系统到货验收后保修一年，终身维修。

四、招标工作：

1、购买招标文件时间：2011年10月21日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：每本售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2011年10月25日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心小会议室。

6、联系人：丛迪  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2011年10月17日